## Sheet1
No | Nama Alat | Pabrik Pembuat | Kapasitas | Lokasi | No Seri | No Perijinan | Expired |  |  | expired date | Status
1 | Fire Alarm Systems |  |  | Area Pabrik |  | 566.10/396/UPTD-WIL.II/V/2022 | 6 | 4 | 2023 | 2023-06-04
2 | Instalasi Listrik |  | 20 Kv/ 380 V/ 220 V |  |  | 566.7/396/UPTD-WIL.II/IV/2022 | 9 | 4 | 2023 | 2023-06-05
4 | Generating Set/ Motor Diesel | PERKINS | 350 Kva |  | TGBF5031 U14969W | 566.3/9764/UPTD-WIL.II/XII/2021 | 17 | 11 | 2022 | 2023-06-06
7 | Penyalur Petir | Viking V. 120 |  | Gedung A dan B |  | 566.8/1805/UPTD-WIL.II/IX/2021 | 25 | 8 | 2023 | 2023-06-07
8 | Penyalur Petir | Viking V. 6 |  | Formation C |  | 566.8/1804/UPTD-WIL.II/IX/2021 | 25 | 8 | 2023 | 2023-06-08
9 | Tangki Soda Caustic | PT Sinergi Mekatrotama Indonesia | 10.000 liter | WWT | KE-1208-T12-006 | 566.2/4025/UPTD-WIL.II/IX/2020 | 30 | 10 | 2022 | 2023-06-09
10 | Tangki Solar/Bejana Tekanan |  | 500 liter | MTN | TS-500 | 566.3/4068/UPTD/WIL.II/IX/2021 | 25 | 8 | 2023 | 2023-06-10
14 | Bejana Tekanan / Air Receiver Tank | PT. Daya Perkasa Teknik | 2.000 liter | Gedung D | 02/DPT/IV/2015 | 566.2/1539/UPTD/WIL.II/IV/2021 | 24 | 3 | 2023 | 2023-06-11
15 | Bejana Tekanan / Air Pressure Air Tank | PT. Satotek Dwimitri Indonesia; PT. Mitraplus Filter | 1 m3 | Gedung G | ART 30 | 566.2/1538/UPTD-WIL/II/IV/2021 | 24 | 3 | 2023 | 2023-06-12
17 | Bejana Tekanan / Air Pressure Tank | Penta Tank | 1.000 liter | Gedung E2 | 9510/KP/APT/XI/17 | 566.2/6153/UPTD-WIL.II/XII/2021 | 17 | 11 | 2023 | 2023-06-13
| Mesin Melting Pot Lead Powder Ball Mill 1 | HANGSU SANHUAN INDUSTRI |  | Ruang Melting Pot Lead Powder Ball Mill | SH x 11 - 1048 | 566.3/9448/UPTD-WIL.II/IX/2022 | 9 | 11 | 2023 | 2023-06-14
20 | Mesin Melting Pot Cos Assy Line 4 | BATEK MAKINA SANAYI VE TIC., LTD |  | Ruang COS | T 240160 | 566.3/9762/JPTD-WIL.II/XII/2021 | 17 | 11 | 2022 | 2023-06-15
21 | Mesin Melting Pot Cos Assy Line 1 | BATEK MAKINA SANAYI VE TIC., LTD |  | Ruang COS | MC 01 | 566.3/9442/UPTD-WIL.II/X/2022 | 9 | 11 | 2023 | 2023-06-16
22 | Mesin Melting Pot Cos MCB | GROWN AUTOMATION CO., LTD |  | Ruang Melting POT COS MCB | F351 COS | 566.3/9447/UPTD-WIL.II/IX/2022 | 11 | 11 | 2023 | 2023-06-17
24 | Mesin Melting Pot Grid Casting | PT. SUKSES JAYA |  | Ruang Melting Pot Grid Casting | 10151113231 | 566.3/7309/UPTD-WIL.II/VIII/2022 | 3 | 8 | 2023 | 2023-06-18
23 | Mesin Melting Pot Grid Casting | PT. SUKSES JAYA |  | Ruang Melting Pot Grid Casting | 1202113088 | 566.3/7312/UPTD-WIL.II/VIII/2022 | 3 | 8 | 2023 | 2023-06-19
24 | Mesin Melting Pot Grid Casting | PT. SUKSES JAYA |  | Ruang Melting Pot Grid Casting | 1452113073 | 566.3/7310/UPTD-WIL.II/VIII/2022 | 3 | 8 | 2023 | 2023-06-20
25 | Mesin Melting Pot Grid Casting | PT. SUKSES JAYA |  | Ruang Melting Pot Grid Casting | 1202113081 | 566.3/7313/UPTD-WIL.II/VIII/2022 | 3 | 8 | 2023 | 2023-06-21
26 | Mesin Melting Pot Grid Casting | PT. SUKSES JAYA |  | Ruang Melting Pot Grid Casting | 145123062 | 566.3/7316/UPTD-WIL.II/VIII/2022 | 3 | 8 | 2023 | 2023-06-22
27 | Mesin Melting Pot Grid Casting | PT. SUKSES JAYA |  | Ruang Melting Pot Grid Casting | 1452113064 | 566.3/7314/UPTD-WIL.II/VIII/2022 | 3 | 8 | 2023 | 2023-06-23
28 | Mesin Melting Pot Grid Casting | PT. SUKSES JAYA |  | Ruang Melting Pot Grid Casting | 131100110171 | 566.3/9450/UPTD-WIL.II/IX/2022 | 9 | 11 | 2023 | 2023-06-24
29 | Mesin Melting Pot Grid Casting | PT. SUKSES JAYA |  | Ruang Melting Pot Grid Casting | 11452113070 | 566.3/7315/UPTD-WIL.II/VIII/2022 | 3 | 8 | 2023 | 2023-06-25
30 | Mesin Melting Pot Grid Casting | PT. SUKSES JAYA |  | Ruang Melting Pot Grid Casting | 1452113061 | 566.3/7317/UPTD-WIL.II/VIII/2022 | 3 | 8 | 2023 | 2023-06-26
31 | Mesin Melting Pot Grid Casting | PT. SUKSES JAYA |  | Ruang Melting Pot Grid Casting | 1393113409 | 566.3/7634/UPTD-WIL.II/VIII/2022 | 3 | 8 | 2023 | 2023-06-27
32 | Mesin Melting Pot Grid Casting | PT. SUKSES JAYA |  | Ruang Melting Pot Grid Casting | MC11MC12 | 566.3/9763/UPTD-WIL.II/XII/2021 | 17 | 11 | 2022 | 2023-06-28
33 | Mesin Melting Pot Grid Casting | PT. SUKSES JAYA |  | Ruang Melting Pot Grid Casting | 1426113124 | 566.3/7311/UPTD-WIL.II/VIII/2022 | 3 | 8 | 2023 | 2023-06-29
34 | Forklift/ Reach Truck | SUMITOMO NACCO MATERIALS HANDLING CO., LTD | 1.900 kg | WH Bawah | R2B-03495 | 566.4/7855/UPTD-WIL.II/VIII/2020 | 20 | 7 | 2021 | 2023-06-30 | Sudah dilakukan ujir riksa 8 September 2021
35 | Reach Truck | TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION | 1800 kg | Area Warehouse | 7FBR18 - 15584 | 556.4/3646/UPTD-WIL.II/III/2022 | 27 | 2 | 2023 | 2023-07-01
36 | Reach Truck | TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION | 1950 kg | Area Assembling | 7FBE20 - 54395 | 556.4/3650/UPTD-WIL.II/III/2022 | 27 | 2 | 2023 | 2023-07-02
45 | Chain Hoist Crane | SAMSUNG MACHINERY CO., LTD | 500 kg | Grid Casting Kanan | 1205206 | 566.4/10929/UPTD-WIL.II/X/2022 | 16 | 9 | 2023 | 2023-07-03
46 | Chain Hoist Crane | KITO | 1.000 kg | Ballmill gd E | 028178 | 566.4/10929/UPTD-WIL.II/X/2022 | 16 | 9 | 2023 | 2023-07-04
47 | Chain Hoist Crane | SAMSUNG MACHINERY CO., LTD | 500 kg | Ballmill Kiri B | 1110226 | 566.4/15022/UPTD-WIL.II/X/2022 | 16 | 9 | 2023 | 2023-07-05
48 | Overhead Crane | DEMAG | 3200 kg | Punch Grid E | 94815904 | 566.4/16315/UPTD-WIL.II/XII/2021 | 17 | 11 | 2022 | 2023-07-06
49 | Overhead Crane | KITO INDONESIA | 3.000 kg | Formation C B2 | 00140176 | 566.4/16435/UPTD-WIL.II/IX/2022 | 11 | 11 | 2023 | 2023-07-07
50 | Overhead Crane | KITO INDONESIA | 3.000 kg | Formation C B1 | 001440174 | 566.4/16437/UPTD-WIL.II/IX/2022 | 11 | 11 | 2023 | 2023-07-08
51 | Overhead Crane | KITO INDONESIA | 3.000 kg | Formation T 2 | 00143915 | 566.4/16436/UPTD-WIL.II/IX/2022 | 11 | 11 | 2023 | 2023-07-09
52 | Overhead Crane | KITO INDONESIA | 3.000 kg | Formation C T1 | 00143914 | 566.4/16434/UPTD_WIL.II/IX/2022 | 11 | 11 | 2023 | 2023-07-10
53 | Jib Crane | KITO | 500 kg | AMB 2 COS | 248990 | 566.4/16314/UPTD-WIL.II/XII/2021 | 17 | 11 | 2022 | 2023-07-11
54 | Jib Crane | GEMAG | 1.000 kg | AMB 1 COS | 941 | 566.4/16312/UPTD-WIL.II/XII/2021 | 17 | 11 | 2022 | 2023-07-12
55 | Electric Hoist Crane | SAMSUNG MACHINERY CO., LTD | 500 kg | Grid Casting Kiri | 1205211 / 1101125 | 566.4/10929/UPTD-WIL.II/X/2022 | 16 | 9 | 2023 | 2023-07-13
56 | Electric Hoist Crane | KITO | 500 kg | Ballmill | 244806 | 566.4/16313/UPTD-WIL.II/XII/2021 | 17 | 11 | 2022 | 2023-07-14
57 | Electric Hoist Crane | KITO | 1.000 kg | Pasting E | 044462 / 1702155 | 566.4/10929/UPTD-WIL.II/X/2022 | 16 | 9 | 2023 | 2023-07-15
61 | Electric Hoist Crane | KITO | 3.000 kg | Formation F1 | 00098002 | 566.4/16432/UPTD-WIL.II/IX/2022 | 11 | 11 | 2023 | 2023-07-16
62 | Single Girder Electric Semi Gantry Crane | DEMAG | 2.500 kg | Gedung D | 946 225 73 | 566.4/16433/UPTD-WIL.II/IX/2022 | 7 | 10 | 2023 | 2023-07-17
64 | Single Grider Electric Semi Gantry Crane | DEMAG | 2.500 kg | Gedung G | 946 225 74 | 566.4/16431/UPTD-WIL.II/IX/2022 | 11 | 11 | 2023 | 2023-07-18
65 | Penyalur Petir Prevectron 3S 60.R125M |  |  | Gedung A dan B |  | 566.8/1212/UPTD-WIL.II/VII/2021 | 4 | 6 | 2023 | 2023-07-19
66 | Penyalur Petir Prevectron 3S 60.R125M |  |  | Formation C |  | 566.8/1213/UPTD-WIL.II/VII/2021 | 4 | 6 | 2023 | 2023-07-20
64 | Forklift/ reachtruck | SUMITOMO NACCO MATERIALS HANDLING CO., LTD
| Volume Tangki T500L |  | 362 L |  |  |  |  | 11 | 2024
| Volume Tangki T10KL |  | 2037 L |  |  |  |  | 11 | 2024
| Bejana Tekanan |  | 10.000 liter |  |  | 5663/598/UPTD-WIL.11/III/2019 | 27 | 2 | 2021
Note on F42: Author: karena penggantian motor hoist ganti nomor seri menjadi 244806